- Bomba nº 1 :

                               MARCA: Licar

                               Tipo: D7/150  UM4

                               Diámetro: 296

                               Caudal: 165 m3/h

                               H: 22 m

                               Motor: 22Kw a 150 RPM

                               **Corriente: 220/380 (antigua)**

                - Bomba nº 2 :

                               MARCA: ??

                               Diámetro: inferior a  296 (más pequeña

                               Motor: 15 Kw

                               **Corriente: 220/380 (antigua)**

