Descripción

POTENCIA MAX: 270W
EFICIENCIA: 16.94%
Vmpp: 31.4 V
Impp: 8.76 A
Voc: 38.0 V
Isc: 9.18 A
DIMENSIONES: 1640 mm x 990 mm
GROSOR: 35 mm

precio oferta      150 €    iva y portes no incluidos